## DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
PHỤ LỤC 02
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo thư yêu cầu báo giá số / ngày 26 / 08 / 2024 của Trung tâm y tế huyện Cẩm Xuyên)
STT | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Bông thấm nước y tế | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | Kg | 300
2 | Cồn 70 độ | TCCS | Lít | 500
3 | Cồn 90 - 96 Độ | TCCS | Lít | 400
4 | Cidezimec | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phútDung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa thành phần: Enzyme Protease subtilisin 0,5 % (w/w) hiệu quả nhanh sau thời gian tối thiểu 1 phút. pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau thời gian tối thiểu 1 phút. | Lít | 20
5 | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), pH =7.2-7.8 - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium) . - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Hàng hoá tương thích với thiết bị của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.) - Đạt các tiêu chuẩn: ISO 13485, EN 14561, EN 14562 và EN 14563 | Lít | 300
6 | HYDROGEN PEROXYD 3% 60ML (Oxy già) | Chai 60ml | Chai | 200 | Chai 60ml
7 | Băng Bột Bó | Băng bột được làm bằng 97% thạch cao thiên nhiên nguyên chất cho khuôn bột nhẹ và cho tia X đi qua; Không độc hại, không gây kích ứng da, khi bó xong cho bề mặt trơn láng, tính thẩm mỹ cao; Thời gian nhúng nước: 3 giây- 6 giây. Nhiệt độ nhúng nước: 25-30 độ C; Vắt bột: vắt mạnh. Thời gian bắt đầu cứng bột: 2 phút 15 giây - 2 phút 40 giây. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu CE, ISO, FDA. Rộng 10cm, dài 4,5m-4,6m. | Cuộn | 1000
8 | Băng Bột Bó | Băng bột được làm bằng 97% thạch cao thiên nhiên nguyên chất cho khuôn bột nhẹ và cho tia X đi qua; Không độc hại, không gây kích ứng da, khi bó xong cho bề mặt trơn láng, tính thẩm mỹ cao; Thời gian nhúng nước: 3 giây- 6 giây. Nhiệt độ nhúng nước: 25-30 độ C; Vắt bột: vắt mạnh. Thời gian bắt đầu cứng bột: 2 phút 15 giây - 2 phút 40 giây. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu CE, ISO, FDA. Rộng 15cm, dài 4,5m. | Cuộn | 1000
9 | Bông lót bó bột 10cm x 3,65m | Kích thước 10cm x 365cm | Cuộn | 200
10 | Bông lót bó bột 15cm x 3,65m | Kích thước 15cm x 365cm | Cuộn | 150
11 | Bông lót bó bột 20cm x 3,65m | Kích thước 20cm x 365cm | Cuộn | 100
12 | Băng Cuộn | Kích thước 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Cuộn | 1000
13 | Băng Cuộn | Kích thước 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Cuộn | 2000
14 | Băng Dính y tế | Chất liệu giấy không dệt (Non-woven paper) màu trắng, 5cm x 5m, nhẹ nhàng, thấm hút tốt, mềm mịn, dễ dàng xé nhanh bằng tay. Phủ keo Acrylic không gây kích ứng, lý tưởng cho da nhạy cảm, không sót keo trên da khi tháo băng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 1348, FDA. | Cuộn | 600
15 | Băng Dính y tế | Băng: phần nền là vải lụa đan dệt taffeta, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước: 5cm X 5m | Cuộn | 500
16 | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng | Kích cỡ 40cm x 50 cm x 4 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Miếng | 3000
17 | Gạc hút | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 20-22 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Cái | 5000
18 | Miếng dán cố định kim luồn | Băng Polyurethane (P.U) không chứa chất cao su, trong suốt, mỏng và co giãn, dễ dàng theo dõi vùng vết thương, không thấm nước trong mọi trường hợp. Màng film thông thoáng, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm. Gạc thấm hút dịch tốt và có lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương. Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da. Mỗi miếng được tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng biệt. Độ dính: 440g/12mm ± 30g Độ bền kéo: 2.0kg/12mm ± 200g Giấy chứng nhận : ISO 13485, CE, FDA | Miếng | 500
19 | Miếng dán có gạc vô trùng đắp vết thương, vết mổ | Nền băng Polyester đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn và mềm mại. Gạc: Rayon 80%, PET (polyester) 20%, có lớp màng Polyethylene (P.E) không dính vào vết thương. Khả năng thấm hút gạc ≥480g/m² Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da. Mỗi miếng được tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng biệt. Kích thước băng: 9cm x 20cm, dày 0.4mm Kích thước gạc: 5cm x 15cm, dày 0.6mm Độ dính: 580g/12mm ± 30g Độ bền kéo: 3.0kg/12mm ± 300g Định lượng vải : 45-55g/m². Định lượng gạc : 210-230g/m². Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | Miếng | 100
20 | Gạc cầm máu mũi | TCCS | Miếng | 5
21 | Dao Mổ Mắt 15 Độ | - Dao chọc tiền phòng - lưỡi dao làm từ thép không gỉ - được gia công mài ngang tăng độ sắc. - Cán làm từ nhựa PBT, thiết kế tay cầm thoải mái, đựng trong kệ chống va đập | Cái | 20
22 | Dao Mổ Mắt 2.8-3.0 Có Cán | Kích thước phần rộng nhất của dao 2.8mm; 3.0 mm. Lưỡi dao tạo góc - bevel up 45 độ, có gắn tay cầm. Lưỡi dao bằng thép chống lóa. Tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói vô trùng. Tiêu chuẩn Châu Âu hoặc tương đương. | Cái | 6
23 | Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc | - Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc. - Đường kính 2.0mm (MCU20), 2.3mm (MCU26), - Lưỡi dao làm từ thép không gỉ được gia công mài ngang tăng độ sắc. - Cán làm từ nhựa PBT, thiết kế tay cầm thoải mái, đựng trong kệ chống va đập | Cái | 6
24 | Dây dẫn hướng, loại thẳng, trơn | Dùng được trên hệ thống tán sỏi Laser -Karl/Storz. Mã GTHS-150-35 hoặc tương đương | Chiếc | 3
25 | Phim X-Quang số hoá | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2 Đậm độ quang học ≥ 3.2 Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường Đóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chế Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CE Phù hợp với các dòng máy in Drystar Kích thước 20x25cm | Hộp | 280 | 100 tờ/hộp
26 | Phim X-Quang số hoá | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2 Đậm độ quang học ≥ 3.2 Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường Đóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chế Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CE Phù hợp với các dòng máy in Drystar Kích thước 25x30cm | Hộp | 40 | 100 tờ/hộp
27 | Bơm Tiêm Nhựa Cho Ăn 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 100
28 | Bơm Tiêm Nhựa 10ml | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 60000
29 | Bơm Tiêm Nhựa 1ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 3000
30 | Bơm Tiêm Nhựa 20ml | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không rỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 15000
31 | Bơm Tiêm Nhựa 50 ml | - Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 100
32 | Bơm Tiêm Nhựa 5ml | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 100000
33 | BƠM TIÊM INSULIN | Bơm tiêm không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml. Kim 30G - Bơm tiêm in đồng thời vạch chia cho cả 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). - Gioăng có núm giúp đi hết hành trình của thuốc | Cái | 1500
34 | Bơm Tiêm Điện 50ml | Có đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Vật liệu polypropylene - Độ trong suốt cao - Độ tương phản cao - Pit tông dễ dàng rút thể tích tối đa (60ml) - Không có kim tiêm kèm theo - DIN EN 30993 - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 - Chứng nhận EC - Chấp nhận 510k FDA | Cái | 50
35 | Kim Bướm Các Số | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 7864:2016 (của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | Cái | 1000
36 | Kim Bướm Sơ Sinh | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài ≥30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 7864:2016 (của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | Cái | 500
37 | Kim chích máu | • Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. • Tiệt trùng từng cây. • Quy cách: 200 cây/hộp, 100 hộp/thùng. | Cái | 3000
38 | Kim Lấy Thuốc | Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. - Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. | Cái | 40000
39 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có của bơm thuốc, có đầu bảo vệ kim loại có dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo. - Chất liệu : FEP, lưu giữ trong mạch máu ≥72h. - Có dòng cản quang tương phản trong thân ống thông, được sử dụng để chụp MRI, tấm xốp vi lọc ở cuối trục kim giúp ngăn máu chảy ngược, công nghệ không dùng keo. - Kim thép không gỉ được mài và phủ silicon với góc vát 3 cạnh siêu sắc giúp chọc tĩnh mạch trơn chu và không đau. - Size: 18G: (O.D: 1,3 x 45 mm, ≥90ml/min): màu xanh lá cây. - Size 20G: (O.D: 1,1 x 32 mm, ≥60ml/min): màu hồng. - Size 22G: (O.D: 0.9 x 25 mm, ≥36ml/min): màu xanh nước biển. - Size: 24G (O.D: 0.7 x 19 mm, ≥22ml/min): màu vàng Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485, chứng nhận CE. | Cái | 5000
40 | Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ | • Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, có khả năng lưu kim đến 96h. • Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nàm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu.. • Dễ sử dụng. • Nguyên liệu FEP • Tiệt trùng bằng khí EO TCCL: ISO, CE • Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 10001- 14G: 2.0x45mm - 305ml/min 10002- 16G: 1.7x45mm - 200ml/min 10004: 18G: 1.3x45mm - 90ml/min 10006: 20G: 1.1x32mm - 61ml/min 10007: 22G: 0.9x25mm - 36ml/min 10008: 24G: 0.7x19mm - 23ml/min 10009: 26G: 0.6X19mm-17ml/min | Cây | 2000
41 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở thân catheter, có cánh nhỏ không cửa bơm thuốc hoặc có cánh có cửa bơm thuốc có khả năng lưu kim được đến 96h.Được tiệt trùng bằng công nghệ EO. Màng kị nước chống máu tràn ra..Thân catheter không chứa kim loại, sử dụng được trong phòng MRI.Không sử dụng keo gắn kết thân catheter vào đốc nhựa.Đạt tiêu chuẩn UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015). Có bầu tấm lọc xốp ở chuôi kim cho phép khí đi qua và không cho chất lỏng đi qua. Bầu tấm lọc có thể tháo rời để lấy mẫu máu khi cần. có nút chặn kim luồn khi không sử dụng tiêm truyền cho bệnh nhân. Các cỡ với các màu khác nhau: 26G x ¾” ( OD: 0,64 x 19mm, 19ml/min): màu tím, 24G x 3/4” (O.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min): màu vàng; | chiếc | 300
42 | Kim nha khoa 27G x 7/8 Inch (22mm) | 1. Sử dụng trong gây tê nha khoa tại chỗ 2. Chất liệu thép không gỉ. 3. Kim vát chữ V (ba cạnh góc), ống canula và đệm silicon. 4. Tiệt trùng khí EO | Cái | 600
43 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Ống thông tĩnh mạch trung tâm 1 nòng được đưa vào ngoại vi để tiếp cận tĩnh mạch lâu dài, theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP), truyền thuốc kích thích, tạo nhịp tạm thời, chạy thận nhân tạo / điện di, v.v. Kích cỡ: Kim dẫn 12G-18G dài 45-75mm. Catheter 14G-20G, chiều dài 32-70cm. Mã hóa màu theo size cỡ | Bộ | 5
44 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, có kim Y van khóa 1 chiều, 7F x 15/20cm | Bộ catheter Centra-Line2 nòng cỡ 7F(14Ga/18Ga) gồm:Catheter polyurethane cản quang dài 15cm hoặc 20cm. Kim Y dẫn đường có van một chiều . Guidewire nitinol chống gãy gập. Dao mổ, bơm tiêm 5cc, cây nong mạch , khóa heparin | Bộ | 5
45 | Kim chọc dò tủy sống các số | Kim chọc dò, gây tê tủy sống mặt vát, có cánh cầm để kiểm soát tốt hơn, cho phép sử dụng tiện lợi Mã hóa mày stylet hub theo size cỡ 14G-27G Tiêu chuẩn ISO, CE | Cây | 300
46 | Kim gây tê tuỷ sống | • Kim chọc dò tủy sống, thích hợp cho gây tê tủy sống • Dễ chọc với đầu kim vát Quincke point. • Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho phép chất lỏng trong cột sống chảy nhanh hơn • Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện dịch não tủy chảy ra. • Chuôi kim trong suốt, có phản quang, có dấu hiệu nhận biết mặt vát hướng lên hoặc hướng xuống • Tiệt trùng bằng khí EO TCCL: ISO •Thông số kĩ thuật: 20921: 18Gx3.50IN - Ø1.2x90± 0.1mm 20923: 20Gx3.50IN - Ø0.9x90± 0.1mm 20925: 22Gx3.50IN - Ø0.7x90± 0.1mm 20926: 23GX3.50IN - Ø0.6X90± 0.1mm 20928: 25Gx3.50IN - Ø0.5x90± 0.1mm 20930: 27Gx3.50IN - Ø0.4x90± 0.1mm | Cái | 300
47 | Kim châm cứu 10cm | Kim châm cứu dùng để châm cứu(dùng một lần); đóng dạng vỉ/gói; Kích thước: 0.35*75mm | Chiếc | 20000
48 | Kim châm cứu 5cm | Kim châm cứu dùng để châm cứu (dùng một lần) ; đóng dạng gói hoặc vỉ; kích thước: 0.30x25mm | Chiếc | 4000
49 | Kim châm cứu 6cm | Kim châm cứu dùng để châm cứu (dùng một lần); đóng gói dạng vỉ hoặc gói; kích thước 0.30*40mm | Chiếc | 200000
50 | Kim châm cứu 8cm | Kim châm cứu , dùng để châm cứu(dùng một lần); đóng dạng vỉ/gói; Kích thước: 0.35*60mm | Chiếc | 4000
51 | Bộ Dây Chuyền Dịch | Có cổng chữ Y tiếp thuốc Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC; Độ dài dây truyền ≥ 1800mm. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Có PKN hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | Bộ | 10000
52 | Bộ Dây Chuyền Dịch | Có cổng chữ Y tiếp thuốc. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC; Độ dài dây truyền ≥ 1800mm. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14,5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 3,5x3,5 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 Có PKN hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015 | Bộ | 15000
53 | Dây chuyền máu | • Dây truyền máu dùng để truyền máu hoặc phụ kiện của hệ thống truyền máu. • Dẫn truyền bằng trọng lực • Buồng nhỏ giọt trong suốt •Tốc độ truyền khoảng 20 giọt/ml • Dây PVC mềm, chống xoắn, không chứa DEHP • Màng lọc 200 micron, Khóa Luer • Chiều dài dây: 150 cm. Kim size: 18G X 1 1/2’’ • Khối lượng mồi 6.46ml/m • Đường kính ống dây: ID 3 mm & OD 4.1 mm • Tiệt trùng bằng khí EO TCCL: ISO, CE, FSC Châu Âu | Cái | 30
54 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối sử dung trong bơm tiêm thuốc cản quang, có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong 3 mm, đường kính ngoài 4.1 mm, có khoá chặn dòng, không độc tố. Độ dài của dây nối các cỡ 30, 75cm, 140cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt. Có Phiếu kiểm nghiệm về độ vô khuẩn đạt ISO 8536-8 (của đơn vị thứ ba) | Cái | 100
55 | Khóa 3 chạc không dây | • Khóa ba ngã dùng truyền dịch nhiều lần • Thân khóa làm từ: Polycarbonate; Tay xoay: HDPE • Khối lượng mồi nhỏ đảm bảo truyền chính xác, ít hao hụt • Mũi tên chỉ hướng dòng chảy • Để tránh rò rỉ nên kết nối thấp hơn 6% luer (theo chuẩn quốc tế) • Chịu áp suất lên đến 4.5 bar (65 psi) • Khối lượng mồi: 6.6ml/meter • Khóa xoay Luer Lock • Xoay 360˚ • Khóa đực xoay, 2 đầu khóa cái kết nối • Tiệt trùng bằng khí EO. TCCL: ISO, CE, FSC Châu Âu | Cái | 200
56 | Găng Tay Dài (Khám Sản) | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, hấp được, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, chưa tiệt trùng, a.Kích thước: - Bề dày: min 0,15mm; - Chiều dài: 490 ±10 mm; - Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 7: 89±5mm; + Size 71/2: 95±5mm b. Cơ lý tính: - Lực kéo đứt: + Trước lão hóa: min 12,5N; + Sau lão hóa: min 9,5N - Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hóa: min 700%; + Sau lão hóa: min 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5 | Đôi | 800
57 | Găng tay khám không bột | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không bột, nếu có lượng bột không quá <2mg/găng theo quy định của ASTM (Mỹ), không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài 240mm.Độ dày tối thiểu 1 lớp:Vùng ngón tay: 0,11 mm đến 0,13mm, Lòng bàn tay: 0.10 mm đến 0,12mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. TCCL : ISO 13485, FDA | Đôi | 3000
58 | Găng tay khám | Găng tay cao su tự nhiên, có bột dùng trong thăm khám; Chất liệu mủ cao su tự nhiên, Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay; Màu sắc : Trắng; Kích cỡ : XS/S/M/L/XL; Cân nặng (gram)(+/-0.2): lần lượt theo các cỡ 5.2; 5.6; 6.0; 6.4; 6.8; Chiều dài : 240mm ±5; Độ dày (mm) : ≥0.09 ( lòng bàn tay), ≥ 0.11 ( đầu ngón tay); Lực kéo đứt trước lão hóa : tối thiểu 20MPa; Lực kéo đứt sau lão hóa : tối thiểu 16MPa; Độ dãn dài khi đứt trước lão hóa : tối thiểu 700%; Độ dãn dài khi đứt sau lão hóa : tối thiểu 600%; Hàm lượng bột : Tối đa 10 mg/dm²; Hàm lượng Protein hòa tan : Tối đa 100 µg/dm²; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 10993; CE MDR 2017/745; GMP FDA | Đôi | 10000
59 | Găng Tay Thường | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, chiều dài min 220mm. Độ dày tối thiểu 1 lớp áp dụng cho các cỡ: 0,08mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. | Đôi | 20000
60 | Găng Tay Thường | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, mềm mại, độ bền cao, chưa tiệt trùng, có thể hấp được ở nhệt độ lên đến 110°C, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay a.Kích thước:- Bề dày: min 0,1mm; - Chiều dài min: 240mm; -Chiều rộng lòng bàn tay: Size S: 89±5mm; Size M: 95±5mm b. Cơ lý tính:- Lực kéo đứt; + Trước lão hóa: > 7,0N; + Sau lão hóa: > 6,0N; - Độ giãn dài khi đứt:+Trước lão hóa: > 650%; + Sau lão hóa: > 500% | Đôi | 50000
61 | Găng Tay PT Không Tiệt Trùng các số | Làm bằng mủ cao su thiên nhiên ; Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Các số 6,5 - 7 - 7,5 | Đôi | 15000
62 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các cỡ | Găng tay phẫu thật tiệt trùng làm từ cao su thiên nhiên, có bột. Tiêu chuẩn cơ bản: Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. TCVN ISO 13485: 2017/ ISO 13485/2016 , ISO 9001: 2015, CE, FDA. | Đôi | 5000
63 | Túi máu đơn 350mL | Túi được thiết kế phù hợp để chứa và bảo quản máu toàn phần. Túi chứa sẵn khối dung dịch chống đông máu CPDA-1 bảo quản hồng cầu tới 35 ngày trong dải nhiệt độ từ 2 – 6 oC - Dung tích chứa 350ml máu toàn phần, túi chứa sẵn 49mL dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1 | Cái | 30
64 | Túi Đựng Nước Tiểu | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 500
65 | Canuyl Mayo (Canuyl ngáng lưỡi - Airway) Các Số | Thiết kế hình dạng giải phẩu, cạnh tròn mềm giảm tổn thương Mã hóa màu block theo size 0,1,2,3,4,5 | Cái | 20
66 | Canuyl mở khí quản có bóng các cỡ | Ống mở khí quản có bóng vật liệu PVC tương thích nhiệt độ cơ thể, có đường cản quang rõ ràng giúp xác định vị trí chèn - Co nối tiêu chuẩn 15mm - Đầy đủ kích cỡ từ 4.0mm đến 10.0mm. - Đóng gói tiệt trùng. Dùng 1 lần - Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 5
67 | Ống nội khí quản có bóng các số 3-9 | Ống nội khí quản có bóng vật liệu nhựa PVC y tế không độc hại, không gây sốt, không gấp khúc. Có đường cản quang dọc thân ống. Co nối 15mm. Các size từ 3.0mm đến 10.0mm mỗi size cách 0.5mm | Cái | 150
68 | Sonde foley các số | Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO | Cái | 500
69 | Ống thông tiểu foley 2 nhánh phủ silicone các số 12-26Fr | Ống thông tiểu foley 2 nhánh phủ silicone giúp thông tiểu hiệu quả và hạn chế khả năng tác nghẽn. - Làm bằng nhựa cao su thiên nhiên phủ silicon - 2 lỗ bên mềm mại, bóng đàn hồi siêu mỏng, có van một chiều ngăn vấn đề bóng tự phồng, tự xì hơi. - Các size 6Fr-26Fr được mã hóa màu theo size. Thể tích bóng từ 1.5cc-3cc; 3cc-5cc; 5cc-15cc; 15cc-30cc; 30cc-50cc * Tiêu chuẩn ISO, CE. | Cái | 25
70 | Sonde Foley 3 Nhánh Các Số | Được làm từ cao su tự nhiên, Phủ Silicone - Van nhựa hoặc van cao su đều có sẵn - Được sử dụng cho thông tiểu lâm sàng, tiêm và dẫn lưu. - Dài: 400mm - Kích cỡ: Fr16-Fr26 - Dung tích bóng: 30cc - Đóng gói: Túi blister, 10 chiếc/hộp - Khử trùng: EO | Cái | 20
71 | Sonde malecot | Bề mặt: - Bề mặt nhẵn và đầu nhọn cho phép chèn không tổn thương để nâng cao sự phù hợp của bệnh nhân - Được làm từ cao su tự nhiên, phủ silicone, tốt cho bệnh nhân dị ứng latex - Có sẵn lớp phủ ưa nước - Bao gồm ống thông, phễu thoát nước, phễu thổi, phễu rửa, bóng và van Đầu nhọn: - Đầu ống thông có bốn cánh nhỏ - Các cánh ổn định ống thông và giữ cố định, giảm nguy cơ tuột ra ngoài và vỡ vụn Các loại: - Kích thước từ 12 Fr đến 40 Fr - Chiều dài ống: 400 mm. Tốc độ dòng chảy 100 ml/phút với các số từ 16Fr. - Sử dụng một lần - Tiệt trùng bằng khí EO Mục đích sử dụng: - Để dẫn lưu tạm thời ở bệnh nhân tiểu không kiểm soát hoặc sỏi thận - Sỏi thận cũng có thể được thông qua bằng cách đưa ống thông malecot trực tiếp vào niệu đạo. Ống thông hoạt động như một stent cho phép sỏi đi qua an toàn và nước tiểu cũng sẽ được thoát ra ngoài Van: - Van nhựa hoặc cao su | chiếc | 10
72 | Sonde Nelaton | Dùng dẫn lưu nước tiểu một lần cho bệnh nhân * Được làm từ nhựa PVC y tế không độc hại, không gây kích ứng, phthalate free. Có đường cản quang dọc thân ống. * Đầu xa với lỗ bên và đầu gần có co nối dạng phễu, để thoát nước tối đa và dễ dàng kết nối với túi đựng nước tiểu * Đầu nối mã hóa màu theo các size 6,8,10,12,14,16,18,20FG với 2 kích thước chiều dài 400mm, 200mm * Vô trùng EO, đóng gói riêng lẻ. * Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 800
73 | Sonde niệu quản (sonde JJ) | Cấu hình gồm: 01 ống xông, 01 kẹp; 01 que đẩy. Thống số: Ống thông dùng cho niệu quản làm chất liệu Polyurethane, đường kính 4-8Fr, dài 16-30cm | Cái | 5
74 | Sonde dạ dày | Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da. - Không chứa chất DEHP. - Có chia độ. - Đánh mã màu để phân biệt cỡ - Có hoặc không có tia X. - Kích thước: Chiều dài dây tiêu chuẩn: 120cm - Khử trùng: EO - Cỡ: Fr6-Fr26 - Đóng gói: Túi Blister/ Túi PE | Cái | 300
75 | Dẫn Lưu Polime Ổ Bụng | Đạt tiêu chuân ISO 13485 | Cái | 10
76 | Ống hút dịch phẫu thuật | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, trắng trong, có hai đầu nối màu xanh. - Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh. Độ đàn hồi cao, chịu được áp suất âm tối đa (-75kpa) không bị bóp méo. -Tiệt trùng bằng khí EO. Bao bì chỉ thị tiệt trùng từng cái. | Cái | 90
77 | Dây thở oxy 2 nhánh | Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 800
78 | Cathete tĩnh mạch trung tâm 3 đường 7F người lớn | Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí -Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu -Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn -Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter | Cái | 2
79 | Chỉ nylon không tiêu số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Sợi | 600
80 | Chỉ nylon không tiêu số 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm,, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | Sợi | 20
81 | Chỉ nylon không tiêu số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Sợi | 100
82 | Chỉ polypropylen không tiêu số 2/0 | Polypropylene 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn 25mm, 1/2 vòng tròn. Kim bằng thép không rỉ 301, bọc Silicon. Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP. Đóng gói bằng tyvek- polyethylene. Tiêu chuẩn CE- Châu Âu. Phân phối độc quyền. | Tép | 30
83 | Chỉ tiêu tự nhiên số 1 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Sợi | 800
84 | Chỉ tiêu tự nhiên số 2/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Sợi | 100
85 | Chỉ tiêu tự nhiên số 3/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tin h khiết, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Sợi | 200
86 | Chỉ tiêu tự nhiên số 4/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C20A26. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Sợi | 50
87 | Chỉ tiêu tự nhiên số 5/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 12 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Sợi | 50
88 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Sợi | 800
89 | Chỉ tiêu tổng hợp số 2/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Sợi | 200
90 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. | Sợi | 200
91 | Chỉ tiêu tổng hợp số 8/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 8/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm Tương đương Vicryl theo chứng nhận FDA. Kim thép 302 phủ silicon Xtracoat. Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485:2016 | Sợi | 20
92 | Chỉ thép các cỡ | -Đường kính từ 0.4mm đến 1.5mm - chiều dài 10m/cuộn; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cuộn | 1
93 | Dao đốt điện | Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 2 nút bấm: Cắt và đốt. Chiều dài cáp: 3m Đặc tính kỹ thuật: Nút bấm có độ phản hồi cao – phẫu thuật viên có thể nghe thấy và cảm thấy nút bấm kích hoạt. - Thiết kế dạng thân lục giác chống trượt, các điện cực bị khoá an toàn, không bị quay trong thân tay dao, dễ dàng thay thế điện cực. Tiệt trùng EO. | Cái | 20
94 | Lưỡi dao mổ các số | Lưỡi dao mổ được làm bằng thép carbon không rỉ, bao gồm các size : 10,11,12,15,20,21,22,23 | Cái | 2000
95 | Dây dẫn đường lên lỗ niệu quản | *Chất liệu: polyurethane và bismuth/barium, màu xanh, vạch chỉ thị sắc nét màu đen * Loại đầu mở *Các cỡ: 3FR, 4FR, 5Fr, 6Fr, 7FR, dài 70cm * adapter luer lock * Tiệt trùng EO * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | Cái | 2
96 | Rọ lấy sỏi | *Rọ lấy sỏi chất liệu Nitinol * có 2 loại: có đầu hoặc không đầu *Các cỡ: 1,9FR, 2,2FR, 3FR, 4FR, 5 FR *Tổng chiều dài: 90/110/120cm, chiều dài rọ 22-28,5mm, đường kính rọ 13,5-20mm *Loại rọ: Helical. * tiệt trùng bằng EO. *Tay cầm có thể tháo dời * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | Cái | 3
97 | Túi camera nội soi vô trùng (1 cái/gói) | Nylon PE màu trắng - ISO 13485:2016; ISO 9001:2015; FDA; cGMP | Cái | 150
98 | Bao huyết áp (Trẻ Em + Người lớn) | Bao đo huyết áp dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh | Cái | 20
99 | Qủa bóp huyết áp ( Trẻ Em + Người lớn) | Chất liệu nhựa cao su, màu đen | Cái | 10
100 | Đầu côn vàng | Tiêu chuẩn cơ sở Kích thước 6*50mm | Túi | 8 | 1000Cái/túi
101 | Đầu côn xanh | Tiêu chuẩn cơ sở Kích thước 8*69mm | Túi | 8 | 500 cái/túi
102 | Que đè lưỡi gỗ | Thành phần cấu tạo: - Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 5000
103 | Điện cực tim | Hiệu Skintact. Điện cực dán người lớn Ø50mm dùng trong điện tim gắng sức, holter ECG | Cái | 1000
104 | Bóng bóp giúp thở 100% Silicon | Bóng bóp giúp thở sử dụng trong các tình huống khẩn cấp để cung cấp thông khí phổi Vật liệu silicone, dùng nhiều lần Bóng bóp người lớn (>30kg) thể tích 1800ml/ thể tích bóp 1060ml/ thể tích túi trữ khí 2700ml. Trở kháng hít/vào thở ra 2.0cmH2O/4.0cmH2O, khoảng chết <7.0ml, Giảm áp (tùy chọn) 40 hoặc 60cmH2O. * Bộ bao gồm: Bóng bóp, mask gây mê, túi dự trữ khí, dây oxy. * Tiêu chuẩn ISO/CE | Bộ | 4
105 | Bóp bóng giúp thở (Ambu) | Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. Được sản xuất từ nhựa PVC. | Cái | 6
106 | Mặt nạ thở oxy các cỡ | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Bộ | 200
107 | Lọc đo chức năng hô hấp | Lọc đo chức năng hô hấp đầu ngậm elip.Vật liệu Antişok màu trắng đục. đường kính trong 30mm, đường kính ngoài 33mm. Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 100
108 | Bộ gây tê ngoài màng cứng và gây tê tuỷ sống phối hợp | Kim đầu cong G18 dài 3 1/4", kim gây tê tủy sống G27 Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh chắc chắn, dễ cầm ngay cả khi đeo găng ướt Nguyên liệu catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm Đầu nối catheter dạng nắp bật, tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheter Có syringe giảm kháng lực (Loss of Resistance) giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xác Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron ® tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn | Bộ | 2
109 | Kẹp rốn sơ sinh | - Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. | Chiếc | 1200 | 3000 chiếc/kiện
110 | Đầu côn hút mẫu | Mục đích sử dụng: Đầu côn hút mẫu dùng trên hệ thống xét nghiệm - Bảo quản: 2 - 25°C Thành phần: Đầu côn hút mẫu bằng nhựa dùng một lần | Hộp | 1 | 6480 Cái/ hộp
111 | Dây hút nhớt các số | - Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. | Cái | 800
112 | Dây thở oxy 1 nhánh | - Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Bộ | 200
113 | Mặt nạ xông khí dung | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Bộ | 500
114 | Ống nghiệm EDTA | '- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm Hbalc…) - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu xanh dương. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | Ống | 50000
115 | Ống lấy mẫu 3.0 mL | Thành phần: Polystyrene | Túi | 5
116 | Cóng phản ứng | Cóng phản ứng dùng trên máy miễn dịch | Hộp | 1 | 3000 pcs/hộp
117 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm Testing cuvette Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | 5000
118 | Ống Heparin | - Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa/ nắp cao su màu đen. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp. | Ống | 24000
119 | Ống nghiệm có HC Tri-Na Citrate 9NC/ 3.8 % | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 1ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên đế mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Ống | 4800
120 | Ống nghiệm có hoá chất Hparine Lithium | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nắp cao su màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium ở dạng khô kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/hộp, được đóng trên hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | ống | 50000
121 | Ống nghiệm có hoá chất Hparine và NaF | Chất liệu được làm bằng nhựa ytế PP mới 100% được bơm hóa chất chống đông Heparin và NaF | Cái | 12000
122 | Ống nghiệm serum nắp đỏ | Ống nghiệm nhựa PP (Polypropylen) thể tích 5ml (12x75ml) trung tính, nắp màu đỏ, có chứa hạt nhựa Poly styrene hình bi hoặc hình khối bên trong | Cái | 12000
123 | Ống nghiệm nhựa đựng nước tiểu có nắp | Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 100mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích 8 ± 0.1ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Cái | 30000
124 | Dây bơm nhu động | Làm bằng cao su và nhựa, dài 10.5 cm | Túi | 3
125 | Bóng đèn | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W | Cái | 3
126 | Bóng đèn cho máy sinh hóa | Bóng đèn cho máy sinh hóa (1 chiếc/ hộp). Tương thích với máy sinh hóa Randox-Anh | Chiếc | 4
127 | Lam kính mài | Chất liệu: Thủy tinh. Chứa mẫu bệnh phẩm dùng để quan sát dưới kính hiển vi trong các phòng xét nghiệm y khoa. Lam có đầu nhám 7105, các cạnh được mài nhẵn Quy cách: Hộp 72 cái | Cái | 5000
128 | Mũi khoan răng Medin | Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ | Hộp | 6 | 50 cái/hộp
129 | Cuvet | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm cho Máy đông máu bán tự động Coadata4004 | Túi | 2 | Túi 500 cái
130 | Giấy in điện tim 3 cần | K63-3mm Giấy có kẻ ô vuông. Khổ 6,3cm | Cuộn | 500 | 10 cuộn/ túi
131 | Giấy in điện tim 6 cần | Dùng được trên máy điện tim 6 cần Nihonkondent | Tệp | 200
132 | Giấy in điện tim 12 cần | Dùng được trên máy WelchAllyn | Tệp | 200
133 | Giấy in ảnh siêu âm | Giấy in siêu âm, chủng loại: UPP110S, giấy xenlulo,dạng cuộn, kt: 110MMX20M | Cuộn | 200
134 | Giấy in kết quả xét nghiệm nước tiểu. | Giấy in nhiệt K55mm, đường kính 45mm | Cuộn | 150
135 | Khí oxy y tế 40 lít | 40 lít/bình | Bình | 300
136 | Khí oxy y tế 10 lít | 10 lít/bình | Bình | 20
137 | Khí CO2 hóa lỏng | 25kg/Bình | kg | 250
138 | Cây nạo ổ răng | Cây nạo túi lợi cỡ 11-12-13-14 | Cái | 2
139 | Cevinton | Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng | Lọ | 4
140 | Cốc đánh bóng | Là bột đánh bóng sau cạo vôi, mùi vị tuyệt vời với nhiều hương, mịn, dùng loại bỏ mảng bám… | Cái | 20
141 | Composite Lỏng | Tính thẩm mỹ caoĐộ bền nén và độ co khi trùng hợp thấp Dễ thao tác, cản quang tốt Độ bền tương đương men răng sau khi chiếu đèn Thành phần: Ma trận hữu cơ: UDMA, TEGDMA Chất độn vô cơ: micro/ nano silica Chất khởi tạo: Chất xúc tác, chất ổn định, các chất khác | Tuýp | 4
142 | Cortisomol | Xi măng hàn ống tủy vĩnh viễn, thành phần Hydrocortisone acetate, Thymol iodide, barium sulfate, zinc oxide , magnesium stearate. Không co ngót không tiêu hao, kháng khuẩn kháng viêm | Hộp | 3 | Hộp 14g
143 | Dung dịch làm mềm gutta pecha | Dung môi gốc d-limonene để lấy gutta percha trong tái điều trị tủy | Lọ | 2 | Lọ/10ml
144 | Eugenol | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | Lọ | 6 | Lọ/30ml
145 | Fuji IX - 15g | Cement trám hoàn tất(15g+ 8g) | Lọ | 10
146 | Gutta Percha | Dùng để trám bít ống tủy răng sau khi điều trị, để phòng tránh việc vi khuẩn xâm nhập trở lại | Hộp | 15 | hộp/ 60 cây
147 | Keo - 6g | Keo dán hóa học vững chắc với ngà và men. Có thể làm ngưng dịch luân chuyển vào ống ngà và ngăn chặn sự ê buốt, nhạy cảm | Tuýp | 2 | Tuýp / 5ml
148 | Lentulo | Dụng cụ nha khoa: Trâm nội nha - RACE EVO 035/.06, 25 mm (S1.7B0.00.0GJ.FK) Làm bằng thép không rỉ | Vỉ | 10
149 | Mặt gương | Mặt gương dùng trong nha khoa, đường kính 21mm | Cái | 30
150 | Cán gương | Cán gương | Cái | 30
151 | Nạo ngà đầu to/ nhỏ | Dụng cụ nạo ngà | Cái | 2
152 | Oxyd kẽm | Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm. Lọ/110g | Lọ | 2
153 | Trâm gai đen | Trâm gai các số, màu đen | Vỉ | 20
154 | Dây garo | Chất liệu 100% cotton, đàn hồi theo chiều dọc (90%), kích thước 15,2 x 450cm | Cái | 200
155 | Hộp an toàn đựng bơm kim tiêm đã sử dụng | Hình hộp chữ nhật Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE Độ dày thành hộp: 1,3-1,4 mm Kích thước ngoài: Trước khi lắp ráp CxDxR(mm): 580x284x3,85 Sau khi lăp ráp CxDxR(mm): 275x160x125 Khối lượng hộp rỗng: 300g Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp đóng mở - Khối lượng hộp rỗng: 300g - Kích thước lỗ thả Bơm tiêm: Đường kính lỗ thả kim tiêm 36±1mm, có nắp đóng mở | Hộp | 100
156 | Nhiệt kế nách | Nhiệt kế thủy ngân đo cơ thể người | Cái | 72
157 | Bàn chải rửa tay phẩu thuật | Bàn chải phẫu thuật, hấp tiệt trùng 130 độ, dùng nhiều lần | Cái | 10
158 | Màng ni lông túi thuốc sắc | Thông số kỹ thuật Kích thước: 400m x 100mm Độ dày: 15umPET+95umPE Khối lượng: 4.5 kg/cuộn. Tốc độ truyền hơi nước: 0.4g/(m2*24h) Tốc độ truyền Oxy: 4 cm3/(m2*24h*0.1MPa) | Cuộn | 10
159 | Bao cao su | Được sản xuất từ cao sư thiên nhiên bằng công nghệ nhúng có màu sắc tự nhiên, co giãn tốt | Chiếc | 144
160 | Chỉ thị nhiệt | Thiết kế dạng cuộn. Băng keo được thiết kế có độ co giãn tránh bung băng trong quá trình tiệt trùng | Cuộn | 20
161 | Chổi cước đánh bóng | Chổi đánh bóng nha chu: - Đầu chổi bằng nylon, nhiều hình dạng. Cán chổi bằng thép không gỉ. - Chiều dài từ 2.5-3 cm. Tiệt khuẩn khô, hơi nước, chịu nhiệt trung bình. - Thích hơp với tay khoan khuỷu/thẳng tốc độ chậm có trong danh mục - Sử dụng 01 lần | Cái | 20
162 | Ống hút nước bọt | Ống hút nước bọt đầu màu xanh, không rỉ sét, dễ dàng tạo hình. Đầu ống trơn láng mềm mại để tránh hút dính vào mô | Túi | 5 | Túi 100 chiếc
163 | Huyết áp đồng hồ | Cấu hình của huyết áp 500V: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da | Cái | 20
164 | ống nghe | Cấu hình của Ống nghe FT801 : - 01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám - Trọng lượng : 130g - Quy cách đóng gói : 100 cái/thùng, 0.0586m3, 14.5 kg | Cái | 20
165 | Cốc đựng đờm | Sử dụng 1 lần , chất liệu nhựa PVC | Cái | 1000
166 | Băng huyết áp monitor người lớn + trẻ em | Bao đo huyết áp monitor dùng nhiều lần,loại 1 dây 2 dây các cỡ (người lớn,trẻ em,sơ sinh,trẻ nhỏ) Dùng tương thích với các loại monitor theo dõi bệnh nhân Quy cách: gói 1 cái | Cái | 5
167 | Dây bơm máy huyết học | Dây bơm nhựa có van 2 đầu, 01 chiếc / túi. | chiếc | 10
168 | Filter máy huyết học | Filter máy huyết học, 10 chiếc / hộp | chiếc | 20
169 | Ống eppendorf 1.5ml có nắp | -Được làm từ nhựa trong suốt, có nắp an toàn để tránh tình trạng xuất hiện khe hở, với các nút gờ thể hiện dung tích được làm mờ. Nó có thể được sử dụng trong các máy ly tâm lên tới 17.000 rpm max Với thiết kế bề mặt nắp phẳng, và dễ dàng thực hiện việc mở, đóng nắp dễ dàng Thể tích: 1.5ml | Cái | 5000
170 | Vật liệu cầm máu Surgicel 10cmx20cm | Là vật liệu được làm từ Xenluloza tái tạo bằng quy trình oxi hóa được kiểm soát. Miếng vật liệu có màu trắng ngà. Có thể khâu lên hoặc cắt ra mà không bị tua ra. Miếng vật liệu cầm máu có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng mà không bị ảnh hưởng, có thể hơi bị ngả màu nếu bảo quản lâu nhưng chất lượng không bị thay đổi. Sản phẩm có khả năng kiềm khuẩn. | Miếng | 20
171 | La men | Kích thước :22 x 40 mm | Cái | 5000
172 | Lam kính mỏng | Dùng trong soi tiêu bản | Hộp | 50
Tổng 172 khoản